## PV_Hourly_15days
t | Day | Hour | G_Wm2_hourly | cloud_factor_day | Tamb_C_assumed | NOCT_C | Tcell_C | gamma_perC | fT | PV_capacity_factor | PV_kW_per_1kW_STC | PV_kWh_per_1kW_STC_this_hour
0 | 1 | 0 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
1 | 1 | 1 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
2 | 1 | 2 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
3 | 1 | 3 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
4 | 1 | 4 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
5 | 1 | 5 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
6 | 1 | 6 | 49.2418 | 1.0209 | 25 | 45 | 26.5388 | -0.003 | 0.99538 | 0.049014 | 0.049014 | 0.049014
7 | 1 | 7 | 258.8462 | 1.0209 | 25 | 45 | 33.0889 | -0.003 | 0.97573 | 0.25256 | 0.25256 | 0.25256
8 | 1 | 8 | 461.3534 | 1.0209 | 25 | 45 | 39.4173 | -0.003 | 0.95675 | 0.4414 | 0.4414 | 0.4414
9 | 1 | 9 | 639.8377 | 1.0209 | 25 | 45 | 44.9949 | -0.003 | 0.94002 | 0.60146 | 0.60146 | 0.60146
10 | 1 | 10 | 786.0148 | 1.0209 | 25 | 45 | 49.563 | -0.003 | 0.92631 | 0.72809 | 0.72809 | 0.72809
11 | 1 | 11 | 942.4116 | 1.0209 | 25 | 45 | 54.4504 | -0.003 | 0.91165 | 0.85915 | 0.85915 | 0.85915
12 | 1 | 12 | 973.8452 | 1.0209 | 25 | 45 | 55.4327 | -0.003 | 0.9087 | 0.88494 | 0.88494 | 0.88494
13 | 1 | 13 | 930.5797 | 1.0209 | 25 | 45 | 54.0806 | -0.003 | 0.91276 | 0.84939 | 0.84939 | 0.84939
14 | 1 | 14 | 777.3239 | 1.0209 | 25 | 45 | 49.2914 | -0.003 | 0.92713 | 0.72068 | 0.72068 | 0.72068
15 | 1 | 15 | 746.6741 | 1.0209 | 25 | 45 | 48.3336 | -0.003 | 0.93 | 0.69441 | 0.69441 | 0.69441
16 | 1 | 16 | 413.7608 | 1.0209 | 25 | 45 | 37.93 | -0.003 | 0.96121 | 0.39771 | 0.39771 | 0.39771
17 | 1 | 17 | 191.09 | 1.0209 | 25 | 45 | 30.9716 | -0.003 | 0.98209 | 0.18767 | 0.18767 | 0.18767
18 | 1 | 18 | 31.6789 | 1.0209 | 25 | 45 | 25.99 | -0.003 | 0.99703 | 0.031585 | 0.031585 | 0.031585
19 | 1 | 19 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
20 | 1 | 20 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
21 | 1 | 21 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
22 | 1 | 22 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
23 | 1 | 23 | 0 | 1.0209 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
24 | 2 | 0 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
25 | 2 | 1 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
26 | 2 | 2 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
27 | 2 | 3 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
28 | 2 | 4 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
29 | 2 | 5 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
30 | 2 | 6 | 46.9025 | 0.90361 | 25 | 45 | 26.4657 | -0.003 | 0.9956 | 0.046696 | 0.046696 | 0.046696
31 | 2 | 7 | 223.2483 | 0.90361 | 25 | 45 | 31.9765 | -0.003 | 0.97907 | 0.21858 | 0.21858 | 0.21858
32 | 2 | 8 | 420.8614 | 0.90361 | 25 | 45 | 38.1519 | -0.003 | 0.96054 | 0.40426 | 0.40426 | 0.40426
33 | 2 | 9 | 618.28 | 0.90361 | 25 | 45 | 44.3212 | -0.003 | 0.94204 | 0.58244 | 0.58244 | 0.58244
34 | 2 | 10 | 719.7563 | 0.90361 | 25 | 45 | 47.4924 | -0.003 | 0.93252 | 0.67119 | 0.67119 | 0.67119
35 | 2 | 11 | 818.5836 | 0.90361 | 25 | 45 | 50.5807 | -0.003 | 0.92326 | 0.75576 | 0.75576 | 0.75576
36 | 2 | 12 | 879.7832 | 0.90361 | 25 | 45 | 52.4932 | -0.003 | 0.91752 | 0.80722 | 0.80722 | 0.80722
37 | 2 | 13 | 704.4003 | 0.90361 | 25 | 45 | 47.0125 | -0.003 | 0.93396 | 0.65788 | 0.65788 | 0.65788
38 | 2 | 14 | 648.0941 | 0.90361 | 25 | 45 | 45.2529 | -0.003 | 0.93924 | 0.60872 | 0.60872 | 0.60872
39 | 2 | 15 | 542.9958 | 0.90361 | 25 | 45 | 41.9686 | -0.003 | 0.94909 | 0.51535 | 0.51535 | 0.51535
40 | 2 | 16 | 359.1891 | 0.90361 | 25 | 45 | 36.2247 | -0.003 | 0.96633 | 0.34709 | 0.34709 | 0.34709
41 | 2 | 17 | 172.4833 | 0.90361 | 25 | 45 | 30.3901 | -0.003 | 0.98383 | 0.16969 | 0.16969 | 0.16969
42 | 2 | 18 | 33.5792 | 0.90361 | 25 | 45 | 26.0493 | -0.003 | 0.99685 | 0.033473 | 0.033473 | 0.033473
43 | 2 | 19 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
44 | 2 | 20 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
45 | 2 | 21 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
46 | 2 | 22 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
47 | 2 | 23 | 0 | 0.90361 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
48 | 3 | 0 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
49 | 3 | 1 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
50 | 3 | 2 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
51 | 3 | 3 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
52 | 3 | 4 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
53 | 3 | 5 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
54 | 3 | 6 | 52.7698 | 1.0505 | 25 | 45 | 26.6491 | -0.003 | 0.99505 | 0.052509 | 0.052509 | 0.052509
55 | 3 | 7 | 217.8664 | 1.0505 | 25 | 45 | 31.8083 | -0.003 | 0.97958 | 0.21342 | 0.21342 | 0.21342
56 | 3 | 8 | 437.1034 | 1.0505 | 25 | 45 | 38.6595 | -0.003 | 0.95902 | 0.41919 | 0.41919 | 0.41919
57 | 3 | 9 | 631.6184 | 1.0505 | 25 | 45 | 44.7381 | -0.003 | 0.94079 | 0.59422 | 0.59422 | 0.59422
58 | 3 | 10 | 865.3712 | 1.0505 | 25 | 45 | 52.0429 | -0.003 | 0.91887 | 0.79516 | 0.79516 | 0.79516
59 | 3 | 11 | 940.7471 | 1.0505 | 25 | 45 | 54.3983 | -0.003 | 0.9118 | 0.85778 | 0.85778 | 0.85778
60 | 3 | 12 | 1027.4227 | 1.0505 | 25 | 45 | 57.107 | -0.003 | 0.90368 | 0.92846 | 0.92846 | 0.92846
61 | 3 | 13 | 895.2921 | 1.0505 | 25 | 45 | 52.9779 | -0.003 | 0.91607 | 0.82015 | 0.82015 | 0.82015
62 | 3 | 14 | 783.0379 | 1.0505 | 25 | 45 | 49.4699 | -0.003 | 0.92659 | 0.72556 | 0.72556 | 0.72556
63 | 3 | 15 | 688.7843 | 1.0505 | 25 | 45 | 46.5245 | -0.003 | 0.93543 | 0.64431 | 0.64431 | 0.64431
64 | 3 | 16 | 429.185 | 1.0505 | 25 | 45 | 38.412 | -0.003 | 0.95976 | 0.41192 | 0.41192 | 0.41192
65 | 3 | 17 | 212.53 | 1.0505 | 25 | 45 | 31.6416 | -0.003 | 0.98008 | 0.2083 | 0.2083 | 0.2083
66 | 3 | 18 | 33.0217 | 1.0505 | 25 | 45 | 26.0319 | -0.003 | 0.9969 | 0.03292 | 0.03292 | 0.03292
67 | 3 | 19 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
68 | 3 | 20 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
69 | 3 | 21 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
70 | 3 | 22 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
71 | 3 | 23 | 0 | 1.0505 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
72 | 4 | 0 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
73 | 4 | 1 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
74 | 4 | 2 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
75 | 4 | 3 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
76 | 4 | 4 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
77 | 4 | 5 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
78 | 4 | 6 | 50.3879 | 0.99408 | 25 | 45 | 26.5746 | -0.003 | 0.99528 | 0.05015 | 0.05015 | 0.05015
79 | 4 | 7 | 198.6022 | 0.99408 | 25 | 45 | 31.2063 | -0.003 | 0.98138 | 0.1949 | 0.1949 | 0.1949
80 | 4 | 8 | 402.2036 | 0.99408 | 25 | 45 | 37.5689 | -0.003 | 0.96229 | 0.38704 | 0.38704 | 0.38704
81 | 4 | 9 | 576.8774 | 0.99408 | 25 | 45 | 43.0274 | -0.003 | 0.94592 | 0.54568 | 0.54568 | 0.54568
82 | 4 | 10 | 724.7307 | 0.99408 | 25 | 45 | 47.6478 | -0.003 | 0.93206 | 0.67549 | 0.67549 | 0.67549
83 | 4 | 11 | 908.3339 | 0.99408 | 25 | 45 | 53.3854 | -0.003 | 0.91484 | 0.83098 | 0.83098 | 0.83098
84 | 4 | 12 | 854.5985 | 0.99408 | 25 | 45 | 51.7062 | -0.003 | 0.91988 | 0.78613 | 0.78613 | 0.78613
85 | 4 | 13 | 850.6444 | 0.99408 | 25 | 45 | 51.5826 | -0.003 | 0.92025 | 0.78281 | 0.78281 | 0.78281
86 | 4 | 14 | 807.7461 | 0.99408 | 25 | 45 | 50.2421 | -0.003 | 0.92427 | 0.74658 | 0.74658 | 0.74658
87 | 4 | 15 | 603.0282 | 0.99408 | 25 | 45 | 43.8446 | -0.003 | 0.94347 | 0.56894 | 0.56894 | 0.56894
88 | 4 | 16 | 441.0064 | 0.99408 | 25 | 45 | 38.7815 | -0.003 | 0.95866 | 0.42277 | 0.42277 | 0.42277
89 | 4 | 17 | 179.532 | 0.99408 | 25 | 45 | 30.6104 | -0.003 | 0.98317 | 0.17651 | 0.17651 | 0.17651
90 | 4 | 18 | 32.4529 | 0.99408 | 25 | 45 | 26.0142 | -0.003 | 0.99696 | 0.032354 | 0.032354 | 0.032354
91 | 4 | 19 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
92 | 4 | 20 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
93 | 4 | 21 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
94 | 4 | 22 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
95 | 4 | 23 | 0 | 0.99408 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
96 | 5 | 0 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
97 | 5 | 1 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
98 | 5 | 2 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
99 | 5 | 3 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
100 | 5 | 4 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
101 | 5 | 5 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
102 | 5 | 6 | 40.0113 | 0.78296 | 25 | 45 | 26.2504 | -0.003 | 0.99625 | 0.039861 | 0.039861 | 0.039861
103 | 5 | 7 | 204.007 | 0.78296 | 25 | 45 | 31.3752 | -0.003 | 0.98087 | 0.20011 | 0.20011 | 0.20011
104 | 5 | 8 | 351.4014 | 0.78296 | 25 | 45 | 35.9813 | -0.003 | 0.96706 | 0.33982 | 0.33982 | 0.33982
105 | 5 | 9 | 466.5262 | 0.78296 | 25 | 45 | 39.5789 | -0.003 | 0.95626 | 0.44612 | 0.44612 | 0.44612
106 | 5 | 10 | 629.2007 | 0.78296 | 25 | 45 | 44.6625 | -0.003 | 0.94101 | 0.59209 | 0.59209 | 0.59209
107 | 5 | 11 | 705.4566 | 0.78296 | 25 | 45 | 47.0455 | -0.003 | 0.93386 | 0.6588 | 0.6588 | 0.6588
108 | 5 | 12 | 804.5759 | 0.78296 | 25 | 45 | 50.143 | -0.003 | 0.92457 | 0.74389 | 0.74389 | 0.74389
109 | 5 | 13 | 737.0486 | 0.78296 | 25 | 45 | 48.0328 | -0.003 | 0.9309 | 0.68612 | 0.68612 | 0.68612
110 | 5 | 14 | 592.7551 | 0.78296 | 25 | 45 | 43.5236 | -0.003 | 0.94443 | 0.55982 | 0.55982 | 0.55982
111 | 5 | 15 | 546.1266 | 0.78296 | 25 | 45 | 42.0665 | -0.003 | 0.9488 | 0.51817 | 0.51817 | 0.51817
112 | 5 | 16 | 296.8031 | 0.78296 | 25 | 45 | 34.2751 | -0.003 | 0.97217 | 0.28854 | 0.28854 | 0.28854
113 | 5 | 17 | 144.9966 | 0.78296 | 25 | 45 | 29.5311 | -0.003 | 0.98641 | 0.14303 | 0.14303 | 0.14303
114 | 5 | 18 | 24.0614 | 0.78296 | 25 | 45 | 25.7519 | -0.003 | 0.99774 | 0.024007 | 0.024007 | 0.024007
115 | 5 | 19 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
116 | 5 | 20 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
117 | 5 | 21 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
118 | 5 | 22 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
119 | 5 | 23 | 0 | 0.78296 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
120 | 6 | 0 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
121 | 6 | 1 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
122 | 6 | 2 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
123 | 6 | 3 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
124 | 6 | 4 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
125 | 6 | 5 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
126 | 6 | 6 | 51.2717 | 1.0915 | 25 | 45 | 26.6022 | -0.003 | 0.99519 | 0.051025 | 0.051025 | 0.051025
127 | 6 | 7 | 209.0906 | 1.0915 | 25 | 45 | 31.5341 | -0.003 | 0.9804 | 0.20499 | 0.20499 | 0.20499
128 | 6 | 8 | 510.1213 | 1.0915 | 25 | 45 | 40.9413 | -0.003 | 0.95218 | 0.48573 | 0.48573 | 0.48573
129 | 6 | 9 | 662.2804 | 1.0915 | 25 | 45 | 45.6963 | -0.003 | 0.93791 | 0.62116 | 0.62116 | 0.62116
130 | 6 | 10 | 835.9856 | 1.0915 | 25 | 45 | 51.1246 | -0.003 | 0.92163 | 0.77047 | 0.77047 | 0.77047
131 | 6 | 11 | 919.0916 | 1.0915 | 25 | 45 | 53.7216 | -0.003 | 0.91384 | 0.8399 | 0.8399 | 0.8399
132 | 6 | 12 | 1000.2075 | 1.0915 | 25 | 45 | 56.2565 | -0.003 | 0.90623 | 0.90642 | 0.90642 | 0.90642
133 | 6 | 13 | 1045.2517 | 1.0915 | 25 | 45 | 57.6641 | -0.003 | 0.90201 | 0.94283 | 0.94283 | 0.94283
134 | 6 | 14 | 813.4721 | 1.0915 | 25 | 45 | 50.421 | -0.003 | 0.92374 | 0.75143 | 0.75143 | 0.75143
135 | 6 | 15 | 672.8815 | 1.0915 | 25 | 45 | 46.0275 | -0.003 | 0.93692 | 0.63043 | 0.63043 | 0.63043
136 | 6 | 16 | 419.3512 | 1.0915 | 25 | 45 | 38.1047 | -0.003 | 0.96069 | 0.40286 | 0.40286 | 0.40286
137 | 6 | 17 | 184.4909 | 1.0915 | 25 | 45 | 30.7653 | -0.003 | 0.9827 | 0.1813 | 0.1813 | 0.1813
138 | 6 | 18 | 34.8182 | 1.0915 | 25 | 45 | 26.0881 | -0.003 | 0.99674 | 0.034705 | 0.034705 | 0.034705
139 | 6 | 19 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
140 | 6 | 20 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
141 | 6 | 21 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
142 | 6 | 22 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
143 | 6 | 23 | 0 | 1.0915 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
144 | 7 | 0 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
145 | 7 | 1 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
146 | 7 | 2 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
147 | 7 | 3 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
148 | 7 | 4 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
149 | 7 | 5 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
150 | 7 | 6 | 48.1046 | 1.0164 | 25 | 45 | 26.5033 | -0.003 | 0.99549 | 0.047888 | 0.047888 | 0.047888
151 | 7 | 7 | 252.2444 | 1.0164 | 25 | 45 | 32.8826 | -0.003 | 0.97635 | 0.24628 | 0.24628 | 0.24628
152 | 7 | 8 | 479.3982 | 1.0164 | 25 | 45 | 39.9812 | -0.003 | 0.95506 | 0.45785 | 0.45785 | 0.45785
153 | 7 | 9 | 651.3635 | 1.0164 | 25 | 45 | 45.3551 | -0.003 | 0.93893 | 0.61159 | 0.61159 | 0.61159
154 | 7 | 10 | 802.6195 | 1.0164 | 25 | 45 | 50.0819 | -0.003 | 0.92475 | 0.74223 | 0.74223 | 0.74223
155 | 7 | 11 | 852.8048 | 1.0164 | 25 | 45 | 51.6501 | -0.003 | 0.92005 | 0.78462 | 0.78462 | 0.78462
156 | 7 | 12 | 975.6425 | 1.0164 | 25 | 45 | 55.4888 | -0.003 | 0.90853 | 0.8864 | 0.8864 | 0.8864
157 | 7 | 13 | 864.232 | 1.0164 | 25 | 45 | 52.0073 | -0.003 | 0.91898 | 0.79421 | 0.79421 | 0.79421
158 | 7 | 14 | 674.7714 | 1.0164 | 25 | 45 | 46.0866 | -0.003 | 0.93674 | 0.63209 | 0.63209 | 0.63209
159 | 7 | 15 | 569.7723 | 1.0164 | 25 | 45 | 42.8054 | -0.003 | 0.94658 | 0.53934 | 0.53934 | 0.53934
160 | 7 | 16 | 431.6653 | 1.0164 | 25 | 45 | 38.4895 | -0.003 | 0.95953 | 0.4142 | 0.4142 | 0.4142
161 | 7 | 17 | 223.4407 | 1.0164 | 25 | 45 | 31.9825 | -0.003 | 0.97905 | 0.21876 | 0.21876 | 0.21876
162 | 7 | 18 | 34.1678 | 1.0164 | 25 | 45 | 26.0677 | -0.003 | 0.9968 | 0.034058 | 0.034058 | 0.034058
163 | 7 | 19 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
164 | 7 | 20 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
165 | 7 | 21 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
166 | 7 | 22 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
167 | 7 | 23 | 0 | 1.0164 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
168 | 8 | 0 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
169 | 8 | 1 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
170 | 8 | 2 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
171 | 8 | 3 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
172 | 8 | 4 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
173 | 8 | 5 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
174 | 8 | 6 | 59.2017 | 1.0251 | 25 | 45 | 26.8501 | -0.003 | 0.99445 | 0.058873 | 0.058873 | 0.058873
175 | 8 | 7 | 269.4126 | 1.0251 | 25 | 45 | 33.4191 | -0.003 | 0.97474 | 0.26261 | 0.26261 | 0.26261
176 | 8 | 8 | 462.3308 | 1.0251 | 25 | 45 | 39.4478 | -0.003 | 0.95666 | 0.44229 | 0.44229 | 0.44229
177 | 8 | 9 | 644.8964 | 1.0251 | 25 | 45 | 45.153 | -0.003 | 0.93954 | 0.60591 | 0.60591 | 0.60591
178 | 8 | 10 | 907.1105 | 1.0251 | 25 | 45 | 53.3472 | -0.003 | 0.91496 | 0.82997 | 0.82997 | 0.82997
179 | 8 | 11 | 827.2842 | 1.0251 | 25 | 45 | 50.8526 | -0.003 | 0.92244 | 0.76312 | 0.76312 | 0.76312
180 | 8 | 12 | 882.1037 | 1.0251 | 25 | 45 | 52.5657 | -0.003 | 0.9173 | 0.80916 | 0.80916 | 0.80916
181 | 8 | 13 | 951.1299 | 1.0251 | 25 | 45 | 54.7228 | -0.003 | 0.91083 | 0.86632 | 0.86632 | 0.86632
182 | 8 | 14 | 730.7251 | 1.0251 | 25 | 45 | 47.8352 | -0.003 | 0.93149 | 0.68067 | 0.68067 | 0.68067
183 | 8 | 15 | 639.8413 | 1.0251 | 25 | 45 | 44.995 | -0.003 | 0.94001 | 0.60146 | 0.60146 | 0.60146
184 | 8 | 16 | 423.8258 | 1.0251 | 25 | 45 | 38.2446 | -0.003 | 0.96027 | 0.40699 | 0.40699 | 0.40699
185 | 8 | 17 | 205.486 | 1.0251 | 25 | 45 | 31.4214 | -0.003 | 0.98074 | 0.20153 | 0.20153 | 0.20153
186 | 8 | 18 | 37.8567 | 1.0251 | 25 | 45 | 26.183 | -0.003 | 0.99645 | 0.037722 | 0.037722 | 0.037722
187 | 8 | 19 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
188 | 8 | 20 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
189 | 8 | 21 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
190 | 8 | 22 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
191 | 8 | 23 | 0 | 1.0251 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
192 | 9 | 0 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
193 | 9 | 1 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
194 | 9 | 2 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
195 | 9 | 3 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
196 | 9 | 4 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
197 | 9 | 5 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
198 | 9 | 6 | 38.9769 | 0.79484 | 25 | 45 | 26.218 | -0.003 | 0.99635 | 0.038834 | 0.038834 | 0.038834
199 | 9 | 7 | 178.7655 | 0.79484 | 25 | 45 | 30.5864 | -0.003 | 0.98324 | 0.17577 | 0.17577 | 0.17577
200 | 9 | 8 | 392.8724 | 0.79484 | 25 | 45 | 37.2773 | -0.003 | 0.96317 | 0.3784 | 0.3784 | 0.3784
201 | 9 | 9 | 538.0469 | 0.79484 | 25 | 45 | 41.814 | -0.003 | 0.94956 | 0.51091 | 0.51091 | 0.51091
202 | 9 | 10 | 697.0888 | 0.79484 | 25 | 45 | 46.784 | -0.003 | 0.93465 | 0.65153 | 0.65153 | 0.65153
203 | 9 | 11 | 695.0734 | 0.79484 | 25 | 45 | 46.721 | -0.003 | 0.93484 | 0.64978 | 0.64978 | 0.64978
204 | 9 | 12 | 695.6638 | 0.79484 | 25 | 45 | 46.7395 | -0.003 | 0.93478 | 0.65029 | 0.65029 | 0.65029
205 | 9 | 13 | 688.8113 | 0.79484 | 25 | 45 | 46.5254 | -0.003 | 0.93542 | 0.64433 | 0.64433 | 0.64433
206 | 9 | 14 | 596.3942 | 0.79484 | 25 | 45 | 43.6373 | -0.003 | 0.94409 | 0.56305 | 0.56305 | 0.56305
207 | 9 | 15 | 503.322 | 0.79484 | 25 | 45 | 40.7288 | -0.003 | 0.95281 | 0.47957 | 0.47957 | 0.47957
208 | 9 | 16 | 304.086 | 0.79484 | 25 | 45 | 34.5027 | -0.003 | 0.97149 | 0.29542 | 0.29542 | 0.29542
209 | 9 | 17 | 156.2592 | 0.79484 | 25 | 45 | 29.8831 | -0.003 | 0.98535 | 0.15397 | 0.15397 | 0.15397
210 | 9 | 18 | 26.8637 | 0.79484 | 25 | 45 | 25.8395 | -0.003 | 0.99748 | 0.026796 | 0.026796 | 0.026796
211 | 9 | 19 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
212 | 9 | 20 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
213 | 9 | 21 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
214 | 9 | 22 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
215 | 9 | 23 | 0 | 0.79484 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
216 | 10 | 0 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
217 | 10 | 1 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
218 | 10 | 2 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
219 | 10 | 3 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
220 | 10 | 4 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
221 | 10 | 5 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
222 | 10 | 6 | 45.699 | 0.90764 | 25 | 45 | 26.4281 | -0.003 | 0.99572 | 0.045503 | 0.045503 | 0.045503
223 | 10 | 7 | 191.8122 | 0.90764 | 25 | 45 | 30.9941 | -0.003 | 0.98202 | 0.18836 | 0.18836 | 0.18836
224 | 10 | 8 | 397.7179 | 0.90764 | 25 | 45 | 37.4287 | -0.003 | 0.96271 | 0.38289 | 0.38289 | 0.38289
225 | 10 | 9 | 547.7224 | 0.90764 | 25 | 45 | 42.1163 | -0.003 | 0.94865 | 0.5196 | 0.5196 | 0.5196
226 | 10 | 10 | 713.6544 | 0.90764 | 25 | 45 | 47.3017 | -0.003 | 0.93309 | 0.66591 | 0.66591 | 0.66591
227 | 10 | 11 | 690.6372 | 0.90764 | 25 | 45 | 46.5824 | -0.003 | 0.93525 | 0.64592 | 0.64592 | 0.64592
228 | 10 | 12 | 742.4917 | 0.90764 | 25 | 45 | 48.2029 | -0.003 | 0.93039 | 0.69081 | 0.69081 | 0.69081
229 | 10 | 13 | 937.3289 | 0.90764 | 25 | 45 | 54.2915 | -0.003 | 0.91213 | 0.85496 | 0.85496 | 0.85496
230 | 10 | 14 | 599.261 | 0.90764 | 25 | 45 | 43.7269 | -0.003 | 0.94382 | 0.56559 | 0.56559 | 0.56559
231 | 10 | 15 | 517.0149 | 0.90764 | 25 | 45 | 41.1567 | -0.003 | 0.95153 | 0.49196 | 0.49196 | 0.49196
232 | 10 | 16 | 436.0985 | 0.90764 | 25 | 45 | 38.6281 | -0.003 | 0.95912 | 0.41827 | 0.41827 | 0.41827
233 | 10 | 17 | 218.3224 | 0.90764 | 25 | 45 | 31.8226 | -0.003 | 0.97953 | 0.21385 | 0.21385 | 0.21385
234 | 10 | 18 | 27.3024 | 0.90764 | 25 | 45 | 25.8532 | -0.003 | 0.99744 | 0.027232 | 0.027232 | 0.027232
235 | 10 | 19 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
236 | 10 | 20 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
237 | 10 | 21 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
238 | 10 | 22 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
239 | 10 | 23 | 0 | 0.90764 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
240 | 11 | 0 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
241 | 11 | 1 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
242 | 11 | 2 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
243 | 11 | 3 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
244 | 11 | 4 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
245 | 11 | 5 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
246 | 11 | 6 | 43.924 | 0.87978 | 25 | 45 | 26.3726 | -0.003 | 0.99588 | 0.043743 | 0.043743 | 0.043743
247 | 11 | 7 | 206.9697 | 0.87978 | 25 | 45 | 31.4678 | -0.003 | 0.9806 | 0.20295 | 0.20295 | 0.20295
248 | 11 | 8 | 384.6781 | 0.87978 | 25 | 45 | 37.0212 | -0.003 | 0.96394 | 0.37081 | 0.37081 | 0.37081
249 | 11 | 9 | 592.5036 | 0.87978 | 25 | 45 | 43.5157 | -0.003 | 0.94445 | 0.55959 | 0.55959 | 0.55959
250 | 11 | 10 | 753.4778 | 0.87978 | 25 | 45 | 48.5462 | -0.003 | 0.92936 | 0.70025 | 0.70025 | 0.70025
251 | 11 | 11 | 788.6662 | 0.87978 | 25 | 45 | 49.6458 | -0.003 | 0.92606 | 0.73035 | 0.73035 | 0.73035
252 | 11 | 12 | 838.3488 | 0.87978 | 25 | 45 | 51.1984 | -0.003 | 0.9214 | 0.77246 | 0.77246 | 0.77246
253 | 11 | 13 | 779.6244 | 0.87978 | 25 | 45 | 49.3633 | -0.003 | 0.92691 | 0.72264 | 0.72264 | 0.72264
254 | 11 | 14 | 647.5689 | 0.87978 | 25 | 45 | 45.2365 | -0.003 | 0.93929 | 0.60826 | 0.60826 | 0.60826
255 | 11 | 15 | 517.6379 | 0.87978 | 25 | 45 | 41.1762 | -0.003 | 0.95147 | 0.49252 | 0.49252 | 0.49252
256 | 11 | 16 | 377.8858 | 0.87978 | 25 | 45 | 36.8089 | -0.003 | 0.96457 | 0.3645 | 0.3645 | 0.3645
257 | 11 | 17 | 170.3781 | 0.87978 | 25 | 45 | 30.3243 | -0.003 | 0.98403 | 0.16766 | 0.16766 | 0.16766
258 | 11 | 18 | 34.0912 | 0.87978 | 25 | 45 | 26.0654 | -0.003 | 0.9968 | 0.033982 | 0.033982 | 0.033982
259 | 11 | 19 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
260 | 11 | 20 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
261 | 11 | 21 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
262 | 11 | 22 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
263 | 11 | 23 | 0 | 0.87978 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
264 | 12 | 0 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
265 | 12 | 1 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
266 | 12 | 2 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
267 | 12 | 3 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
268 | 12 | 4 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
269 | 12 | 5 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
270 | 12 | 6 | 52.7396 | 1.0744 | 25 | 45 | 26.6481 | -0.003 | 0.99506 | 0.052479 | 0.052479 | 0.052479
271 | 12 | 7 | 253.3732 | 1.0744 | 25 | 45 | 32.9179 | -0.003 | 0.97625 | 0.24735 | 0.24735 | 0.24735
272 | 12 | 8 | 493.664 | 1.0744 | 25 | 45 | 40.427 | -0.003 | 0.95372 | 0.47082 | 0.47082 | 0.47082
273 | 12 | 9 | 680.953 | 1.0744 | 25 | 45 | 46.2798 | -0.003 | 0.93616 | 0.63748 | 0.63748 | 0.63748
274 | 12 | 10 | 844.1245 | 1.0744 | 25 | 45 | 51.3789 | -0.003 | 0.92086 | 0.77732 | 0.77732 | 0.77732
275 | 12 | 11 | 932.0979 | 1.0744 | 25 | 45 | 54.1281 | -0.003 | 0.91262 | 0.85065 | 0.85065 | 0.85065
276 | 12 | 12 | 1007.9058 | 1.0744 | 25 | 45 | 56.4971 | -0.003 | 0.90551 | 0.91267 | 0.91267 | 0.91267
277 | 12 | 13 | 1059.6307 | 1.0744 | 25 | 45 | 58.1135 | -0.003 | 0.90066 | 0.95437 | 0.95437 | 0.95437
278 | 12 | 14 | 628.4165 | 1.0744 | 25 | 45 | 44.638 | -0.003 | 0.94109 | 0.59139 | 0.59139 | 0.59139
279 | 12 | 15 | 658.1418 | 1.0744 | 25 | 45 | 45.5669 | -0.003 | 0.9383 | 0.61753 | 0.61753 | 0.61753
280 | 12 | 16 | 456.426 | 1.0744 | 25 | 45 | 39.2633 | -0.003 | 0.95721 | 0.4369 | 0.4369 | 0.4369
281 | 12 | 17 | 214.6597 | 1.0744 | 25 | 45 | 31.7081 | -0.003 | 0.97988 | 0.21034 | 0.21034 | 0.21034
282 | 12 | 18 | 34.5991 | 1.0744 | 25 | 45 | 26.0812 | -0.003 | 0.99676 | 0.034487 | 0.034487 | 0.034487
283 | 12 | 19 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
284 | 12 | 20 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
285 | 12 | 21 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
286 | 12 | 22 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
287 | 12 | 23 | 0 | 1.0744 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
288 | 13 | 0 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
289 | 13 | 1 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
290 | 13 | 2 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
291 | 13 | 3 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
292 | 13 | 4 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
293 | 13 | 5 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
294 | 13 | 6 | 56.6514 | 0.97535 | 25 | 45 | 26.7704 | -0.003 | 0.99469 | 0.056351 | 0.056351 | 0.056351
295 | 13 | 7 | 246.4882 | 0.97535 | 25 | 45 | 32.7028 | -0.003 | 0.97689 | 0.24079 | 0.24079 | 0.24079
296 | 13 | 8 | 461.9711 | 0.97535 | 25 | 45 | 39.4366 | -0.003 | 0.95669 | 0.44196 | 0.44196 | 0.44196
297 | 13 | 9 | 721.3025 | 0.97535 | 25 | 45 | 47.5407 | -0.003 | 0.93238 | 0.67253 | 0.67253 | 0.67253
298 | 13 | 10 | 799.8642 | 0.97535 | 25 | 45 | 49.9958 | -0.003 | 0.92501 | 0.73988 | 0.73988 | 0.73988
299 | 13 | 11 | 920.8076 | 0.97535 | 25 | 45 | 53.7752 | -0.003 | 0.91367 | 0.84132 | 0.84132 | 0.84132
300 | 13 | 12 | 882.5354 | 0.97535 | 25 | 45 | 52.5792 | -0.003 | 0.91726 | 0.80952 | 0.80952 | 0.80952
301 | 13 | 13 | 865.2397 | 0.97535 | 25 | 45 | 52.0387 | -0.003 | 0.91888 | 0.79505 | 0.79505 | 0.79505
302 | 13 | 14 | 677.8566 | 0.97535 | 25 | 45 | 46.183 | -0.003 | 0.93645 | 0.63478 | 0.63478 | 0.63478
303 | 13 | 15 | 657.2412 | 0.97535 | 25 | 45 | 45.5388 | -0.003 | 0.93838 | 0.61674 | 0.61674 | 0.61674
304 | 13 | 16 | 370.0759 | 0.97535 | 25 | 45 | 36.5649 | -0.003 | 0.96531 | 0.35724 | 0.35724 | 0.35724
305 | 13 | 17 | 202.2833 | 0.97535 | 25 | 45 | 31.3214 | -0.003 | 0.98104 | 0.19845 | 0.19845 | 0.19845
306 | 13 | 18 | 31.8798 | 0.97535 | 25 | 45 | 25.9962 | -0.003 | 0.99701 | 0.031785 | 0.031785 | 0.031785
307 | 13 | 19 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
308 | 13 | 20 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
309 | 13 | 21 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
310 | 13 | 22 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
311 | 13 | 23 | 0 | 0.97535 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
312 | 14 | 0 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
313 | 14 | 1 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
314 | 14 | 2 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
315 | 14 | 3 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
316 | 14 | 4 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
317 | 14 | 5 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
318 | 14 | 6 | 48.656 | 1.038 | 25 | 45 | 26.5205 | -0.003 | 0.99544 | 0.048434 | 0.048434 | 0.048434
319 | 14 | 7 | 240.3595 | 1.038 | 25 | 45 | 32.5112 | -0.003 | 0.97747 | 0.23494 | 0.23494 | 0.23494
320 | 14 | 8 | 428.7206 | 1.038 | 25 | 45 | 38.3975 | -0.003 | 0.95981 | 0.41149 | 0.41149 | 0.41149
321 | 14 | 9 | 637.4586 | 1.038 | 25 | 45 | 44.9206 | -0.003 | 0.94024 | 0.59936 | 0.59936 | 0.59936
322 | 14 | 10 | 842.8585 | 1.038 | 25 | 45 | 51.3393 | -0.003 | 0.92098 | 0.77626 | 0.77626 | 0.77626
323 | 14 | 11 | 1003.9858 | 1.038 | 25 | 45 | 56.3746 | -0.003 | 0.90588 | 0.90949 | 0.90949 | 0.90949
324 | 14 | 12 | 1008.8661 | 1.038 | 25 | 45 | 56.5271 | -0.003 | 0.90542 | 0.91345 | 0.91345 | 0.91345
325 | 14 | 13 | 748.0197 | 1.038 | 25 | 45 | 48.3756 | -0.003 | 0.92987 | 0.69556 | 0.69556 | 0.69556
326 | 14 | 14 | 782.6016 | 1.038 | 25 | 45 | 49.4563 | -0.003 | 0.92663 | 0.72518 | 0.72518 | 0.72518
327 | 14 | 15 | 651.8586 | 1.038 | 25 | 45 | 45.3706 | -0.003 | 0.93889 | 0.61202 | 0.61202 | 0.61202
328 | 14 | 16 | 449.219 | 1.038 | 25 | 45 | 39.0381 | -0.003 | 0.95789 | 0.4303 | 0.4303 | 0.4303
329 | 14 | 17 | 228.7836 | 1.038 | 25 | 45 | 32.1495 | -0.003 | 0.97855 | 0.22388 | 0.22388 | 0.22388
330 | 14 | 18 | 28.7653 | 1.038 | 25 | 45 | 25.8989 | -0.003 | 0.9973 | 0.028688 | 0.028688 | 0.028688
331 | 14 | 19 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
332 | 14 | 20 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
333 | 14 | 21 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
334 | 14 | 22 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
335 | 14 | 23 | 0 | 1.038 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
336 | 15 | 0 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
337 | 15 | 1 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
338 | 15 | 2 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
339 | 15 | 3 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
340 | 15 | 4 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
341 | 15 | 5 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
342 | 15 | 6 | 47.1757 | 0.90519 | 25 | 45 | 26.4742 | -0.003 | 0.99558 | 0.046967 | 0.046967 | 0.046967
343 | 15 | 7 | 194.626 | 0.90519 | 25 | 45 | 31.0821 | -0.003 | 0.98175 | 0.19107 | 0.19107 | 0.19107
344 | 15 | 8 | 409.3035 | 0.90519 | 25 | 45 | 37.7907 | -0.003 | 0.96163 | 0.3936 | 0.3936 | 0.3936
345 | 15 | 9 | 580.2914 | 0.90519 | 25 | 45 | 43.1341 | -0.003 | 0.9456 | 0.54872 | 0.54872 | 0.54872
346 | 15 | 10 | 739.1396 | 0.90519 | 25 | 45 | 48.0981 | -0.003 | 0.93071 | 0.68792 | 0.68792 | 0.68792
347 | 15 | 11 | 865.5912 | 0.90519 | 25 | 45 | 52.0497 | -0.003 | 0.91885 | 0.79535 | 0.79535 | 0.79535
348 | 15 | 12 | 767.9134 | 0.90519 | 25 | 45 | 48.9973 | -0.003 | 0.92801 | 0.71263 | 0.71263 | 0.71263
349 | 15 | 13 | 790.762 | 0.90519 | 25 | 45 | 49.7113 | -0.003 | 0.92587 | 0.73214 | 0.73214 | 0.73214
350 | 15 | 14 | 745.2359 | 0.90519 | 25 | 45 | 48.2886 | -0.003 | 0.93013 | 0.69317 | 0.69317 | 0.69317
351 | 15 | 15 | 531.5956 | 0.90519 | 25 | 45 | 41.6124 | -0.003 | 0.95016 | 0.5051 | 0.5051 | 0.5051
352 | 15 | 16 | 354.2574 | 0.90519 | 25 | 45 | 36.0705 | -0.003 | 0.96679 | 0.34249 | 0.34249 | 0.34249
353 | 15 | 17 | 179.5346 | 0.90519 | 25 | 45 | 30.6105 | -0.003 | 0.98317 | 0.17651 | 0.17651 | 0.17651
354 | 15 | 18 | 32.0745 | 0.90519 | 25 | 45 | 26.0023 | -0.003 | 0.99699 | 0.031978 | 0.031978 | 0.031978
355 | 15 | 19 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
356 | 15 | 20 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
357 | 15 | 21 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
358 | 15 | 22 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0
359 | 15 | 23 | 0 | 0.90519 | 25 | 45 | 25 | -0.003 | 1 | 0 | 0 | 0